**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**УСТЬ-ТАРКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**УСТЬ-ТАРКСКОГО РАЙОНА**

**НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с. Усть-Тарка

от 04.03.2019 № 09

Об актуализации схем теплоснабжения Усть-Таркского сельсовета Усть-Таркского района Новосибирской области.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" постановляет:

1.Актуализовать, схему теплоснабжения Усть-Таркского сельсовета, утвержденную постановлением администрации Усть-Таркского сельсовета № 183 от 30.12.2013года на период 2020 года, в прилагаемой редакции.

2.Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Усть-Таркского сельсовета Усть-Таркского района Новосибирской области в сети "Интернет".

Глава Усть-Таркского сельсовета

Усть-Таркского района

Новосибирской области В.В. Шушканов

8-383-72-22-629

Салкин С.Ф.

Приложение.

Утверждено постановлением администрации

Усть-Таркского сельсовета Усть-Таркского района

Новосибирской области от 04.03.2019г № 09

ИЗМЕНЕНИЯ

в схему теплоснабжения Усть-Таркского сельсовета

Таблица 2. Характеристики котельных ООО «Спецстроймонтаж»

заменить таблицей следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование котельной | Марка котла | Теплофикационная мощность, Гкал/ч | Суммарная мощность, Гкал/ч | КПД котла по паспорту, % | Присоединенная нагрузка | | Год пуска котлов |
| Отопление | ГВС |
| 1 | Котельная № 1 | КВм-2,5КБ | 2,15 | 7,3 | не менее 81,5 | 3,9 | - | 2019 |
| КВм-2,5КБ | 2,15 | не менее 81,5 | 2019 |
| ФД (паровоз) | 1,5 | 85 | 2007 |
| ФД (паровоз) | 1,5 | 85 | 2008 |
| 2 | Котельная № 2 | КВм-2,5КБ | 2,15 | 7,3 | не менее 81,5 | 3,599 | - | 2019 |
| КВм-2,5КБ | 2,15 | не менее 81,5 | 2019 |
| ФД (паровоз) | 1,5 | 85 | 1986 |
| ФД (паровоз) | 1,5 | 85 | 1987 |
| 3 | Котельная № 3 (резерв) | КВВ-1,0 | 0,86 | 0,86 | 83 | - | 0,05 | 2003 |
| 4 | Котельная № 4 | КВВ-1,6 | 1,37 | 3,6 | 83 | 1,057 | - | 2007 |
| КВВ-1,6 | 1,37 | 83 | 2006 |
| КВВ-1,0 | 0,86 | 81 | 2003 |

Таблицу № 5. Характеристика тепловых сетей дополнить таблицей следующего содержания.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование участка | Адрес | Год постройки | Внутренний диаметр сетей (мм.) | Протяженность (м.) | Способ прокладки | Теплоизоляция |
| **Котельная № 2** | | | | | | |
| ТК 2А - ТК 2Б | ул. Гагарина | 2018 | 75 | 120 | подземный | - |
| **Котельная № 4** | | | | | | |
| ТК 5 – ТК 15 | ул. О.Кошевого | 2017 | 150 | 250 | подземный | м\вата |
| ТК 2А - ТК 2Б | ул. Транспортная | 2016 | 60 | 96 | подземный | - |

Приложение 2 к схеме теплоснабжения - характеристика тепловых сетейдополнить таблицей следующего содержания:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование начала участка** | **Наименование конца участка** | **Длина участка, м** | **Внутренний диаметр подающего трубопровода, м** | **Внутренний диаметр обратного трубопровода, м** |
| **Котельная № 1** | | | | |
| ТК-48 | Ул. М.Горького, д. 4 | 17 | 0,04 | 0,04 |
| ТК-32Б | Ул. Почтовая, д. 2Б | 23 | 0,06 | 0,06 |
| ТК-47 | Ул. М.Горького, д. 8 | 22 | 0,04 | 0,04 |
| ТК-79 | Ул. Комсомольская, д. 40 | 42 | 0,06 | 0,06 |
| ТК-63 | Ул. Комсомольская, д. 77 | 21 | 0,03 | 0,03 |
| ТК-10 | Ул. Чапаева, д 7/1 | 26 | 0,03 | 0,03 |
| К-17 | Ул. Почтовая, д. 11 | 6 | 0,03 | 0,03 |
| ТК-45 | Ул. М.Горького, д. 12/2 | 37 | 0,04 | 0,04 |
| ТК-45 | Ул. М.Горького, д. 12/1 | 37 | 0,04 | 0,04 |
| **Котельная № 2** | | | | |
| У-27 | Ул. Космонавтов, д. 6/2 | 9 | 0,03 | 0,03 |
| У-40 | Ул. Гагарина, д. 8/2 | 24 | 0,03 | 0,03 |
| У-36 | Ул. Гагарина, д. 13 | 15 | 0,04 | 0,04 |
| У-26 | Ул. Космонавтов, д. 8/2 | 9 | 0,04 | 0,04 |
| У-29 | Ул. Космонавтов, д. 2Б/1 | 12 | 0,04 | 0,04 |
| У-32 | Ул. Космонавтов, д. 1Б/2 | 42 | 0,04 | 0,04 |
| У-31 | Ул. Космонавтов, д. 1В/2 | 43 | 0,04 | 0,04 |
| У-28 | Ул. Космонавтов, д. 4/1 | 10 | 0,04 | 0,04 |
| У-27 | Ул. Космонавтов, д. 6/1 | 12 | 0,04 | 0,04 |
| У-32 | Ул. Космонавтов, д. 1Б/1 | 48 | 0,04 | 0,04 |
| У-25 | Ул. Космонавтов, д. 10/1 | 9 | 0,04 | 0,04 |
| У-25 | Ул. Космонавтов, д. 10/2 | 9 | 0,04 | 0,04 |
| ТК-4 | Ул. Дзержинского | 12 | 0,04 | 0,04 |
| У-41 | Ул. Гагарина, д. 10/2 | 25 | 0,04 | 0,04 |
| У-26 | Ул. Космонавтов, д. 8/1 | 10 | 0,04 | 0,04 |
| ТК-2 | Ул. Зеленая, д. 2/1 | 45 | 0,04 | 0,04 |
| У-40 | Ул. Гагарина, д. 8/1 | 27 | 0,03 | 0,03 |
| У-30 | Ул. Космонавтов, д. 3/1 | 39 | 0,04 | 0,04 |
| У-10 | Ул. Иванова 16 | 21 | 0,04 | 0,04 |
| У-39 | Ул. Гагарина, д. 18/2 | 18 | 0,03 | 0,03 |
| У-39 | Ул. Гагарина, д. 18/1 | 18 | 0,03 | 0,03 |
| ТК-2Б | Ул. Гагарина, д. 20/1 | 31 | 0,03 | 0,03 |
| У-38 | Ул. Гагарина, д. 16/2 | 16 | 0,03 | 0,03 |
| У-38 | Ул. Гагарина, д. 16/1 | 11 | 0,03 | 0,03 |
| У-37 | Ул. Гагарина, д. 21 | 42 | 0,03 | 0,03 |
| У-18 | Ул. Зеленая, д. 25 | 12 | 0,03 | 0,03 |
| У-33 | Ул. Космонавтов, д. 1А/2 | 42 | 0,04 | 0,04 |
| У-34 | Ул. Гагарина, д. 3/1 | 8 | 0,03 | 0,03 |
| У-35 | Ул. Гагарина, д. 9 | 21 | 0,03 | 0,03 |
| У-30 | Ул. Космонавтов, д. 3/2 | 40 | 0,04 | 0,04 |
| **Котельная № 4** | | | | |
| ТК-2Б | Ул. Транспортная, д. 10/1 | 50 | 0,04 | 0,04 |
| ТК-2Б | Ул. Транспортная, д. 10/2 | 52 | 0,04 | 0,04 |
| У-11 | Ул. Транспортная, д. 2Г | 25 | 0,04 | 0,04 |
| У-5 | Ул. О.Кошевого, д. 13/2 | 24 | 0,04 | 0,04 |
| У-5 | Ул. О.Кошевого, д. 13/1 | 27 | 0,04 | 0,04 |
| У-4 | Ул. О.Кошевого, д. 11/2 | 29 | 0,04 | 0,04 |
| У-3 | Ул. О.Кошевого, д. 9/1 | 25 | 0,04 | 0,04 |
| ТК-3А | Ул. Транспортная, д. 6/2 | 14 | 0,03 | 0,03 |
| ТК-2Б | Ул. Транспортная, д. 10В | 52 | 0,03 | 0,03 |